



                                                                                     Miejscowość…………………., data…………… ………………………………….

                  pieczątka firmy

                                         PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO SZAMBA
1.Dane dotyczące obiektu:

   Adres:………………………………………………………………………………………...  

   Rodzaj obiektu:………………………………………………………………………………

2.Właściciel obiektu:…………………………………………………………………………...
3.Wykonawca szamba:  SZAMBUD. Heród Andrzej.              

4.Pojemność zbiornika (szamba):…………litrów.
5.Klasyfikacja wyrobu:  PKWiU  26.63.
6.Przeznaczenie wyrobu: do ścieków przydomowych.
7.Badania:
Raport z badania Nr LA/Z10/08/1

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.

Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-3:2002
Wynik pozytywny: 48,5 MPa.

Raport z badania Nr LA/Z10/08/2

Nr zlecenia AGH w Krakowie : 5.5.160.628.

Oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem betonu wbudowanego w zbiorniki na szambo.

Badanie wykonano wg normy PN-EN 12390-8:2001
Wynik pozytywny: 25 mm.

            Wykonawca ,,SZAMBUD” Heród Andrzej oświadcza, że przeprowadził próbę szczelności zbiornika na szambo i przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Próbę szczelności zakończono z wynikiem pozytywnym.
          Szambo zostało wykonane zgodnie z projektem. Nie stwierdzono usterek i niedociągnięć ze strony wykonawcy, oceniając jakość wykonania zbiornika (szamba).

          W dniu…………………przeprowadzono kontrolę poprawności wykonania szamba. 

podpis inwestora.                                                                                                                                  podpis 
…………………….

                                                                                                                          .

